ESCRITÓRIO DE ENGENHARIA

ENG. GETULIO SILVEIRA ALVES-CREA MG 32701/D

Rua Celina Lisboa Frederico, 111 sala 209 Centro – Unaí-MG- 38610-000

Fone: (38) 36763226 – email: getulio.silveira@uol.com.br

Resumo de Materiais Projeto Hidro- Sanitário

OBRA : CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ

| Alimentação - Bomba Hidráulica |  |
| --- | --- |
| Bombas Schneider |  |
| BC-92S HB 1.5CV | 2 pç |
| Alimentação - Metais |  |
| Registro de esfera |  |
| 1/2" | 2 pç |
| Registro esfera borboleta bruto PVC |  |
| 1/2" | 1 pç |
| Alimentação - PVC misto soldável |  |
| Adaptador p/tubo de pilietileno |  |
| 1/2" | 1 pç |
| Colar de tomada em PVC |  |
| 1/2" | 1 pç |
| Joelho 90 soldável c/ rosca |  |
| 20 mm - 1/2" | 3 pç |
| Alimentação - PVC rígido roscável |  |
| Tubos |  |
| 1/2" | 0,28 m |
| Alimentação - PVC rígido soldável |  |
| Adapt sold c/ flange fixo p cx. d´água |  |
| 20 mm - 1/2" | 1 pç |
| 32 mm - 1" | 1 pç |
| Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro |  |
| 20 mm - 1/2" | 4 pç |
| Curva 90 soldável |  |
| 20 mm | 4 pç |
| 32 mm | 9 pç |
| Joelho 90º soldável |  |
| 20 mm | 1 pç |
| Luva soldável |  |
| 32 mm | 1 pç |
| Tubos |  |
| 20 mm | 7,45 m |
| 32 mm | 20,56 m |
| Tê 90 soldável |  |
| 20 mm | 1 pç |
| Esgoto - Caixas de Passagem |  |
| Caixa de inspeção esgoto simples |  |
| CE- 60x60 cm | 3 pç |
| CE- 80 x 80 cm | 1 pç |
| Esgoto - PVC Acessórios |  |
| Caixa sifonada |  |
| 150x150x50 | 16 pç |
| Sifão de copo p/ pia e lavatório |  |
| 1" - 1.1/2" | 28 pç |
| Válvula p/ lavatório e tanque |  |
| 1" | 28 pç |
| Esgoto - PVC Esgoto |  |
| Curva 45 longa |  |
| 100 mm | 27 pç |
| Curva 45 longa Akros |  |
| 40 mm | 36 pç |
| Curva 90 curta |  |
| 100 mm | 41 pç |
| 40 mm | 40 pç |
| Joelho 45 |  |
| 100 mm | 4 pç |
| Joelho 90 |  |
| 150 mm | 1 pç |
| 50 mm | 17 pç |
| Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário |  |
| 40 mm - 1.1/2" | 40 pç |
| Junção simples |  |
| 100 mm - 50 mm | 16 pç |
| 100 mm- 100 mm | 24 pç |
| 150 mm - 100 mm | 1 pç |
| Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola |  |
| 100 mm - 4" | 105,65 m |
| 150 mm - 6" | 22,53 m |
| 50 mm - 2" | 8,61 m |
| Tubo rígido c/ ponta e bolsa soldável |  |
| 40 mm | 41,06 m |
| Tubo rígido c/ ponta lisa |  |
| 40 mm | 24,00 m |
| Tê sanitário |  |
| 100 mm - 100 mm | 17 pç |
| 50 mm -50 mm | 17 pç |
| Pluvial - PVC Acessórios |  |
| Grelha quadr. p/ ralo de terraço - cx .sifo. |  |
| 100 mm | 5 pç |
| Grelha redonda p/ cx sifo e ralo seco |  |
| 100 mm | 1 pç |
| Ralo corpo sifonado cônico |  |
| 100x40mm | 1 pç |
| Ralo corpo caixa seca |  |
| 100x100x40mm | 5 pç |
| Pluvial - PVC Esgoto |  |
| Curva 45 longa |  |
| 150 mm | 2 pç |
| 50 mm | 2 pç |
| Curva 45 longa Akros |  |
| 40 mm | 1 pç |
| Curva 90 curta |  |
| 40 mm | 1 pç |
| 50 mm | 1 pç |
| Curva 90 longa |  |
| 150 mm | 3 pç |
| 50 mm | 1 pç |
| Joelho 90 |  |
| 50 mm | 2 pç |
| Junção simples |  |
| 150 mm - 75 mm | 1 pç |
| Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola |  |
| 100 mm - 4" | 28,37 m |
| 150 mm - 6" | 60,23 m |
| 50 mm - 2" | 13,30 m |
| Tubo rígido c/ ponta e bolsa soldável |  |
| 40 mm | 47,20 m |
| Tubo rígido c/ ponta lisa |  |
| 150 mm - 6" | 22,25 m |
| Tê 90 |  |
| 40 mm | 7 pç |
| Tê sanitário |  |
| 150 mm - 100 mm | 2 pç |
| 50 mm -50 mm | 7 pç |
| Ventilação - PVC Esgoto |  |
| Curva 45 longa |  |
| 50 mm | 24 pç |
| Curva 90 curta |  |
| 50 mm | 7 pç |
| Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola |  |
| 50 mm - 2" | 49,02 m |
| 75 mm - 3" | 38,22 m |
| Tê sanitário |  |
| 75 mm - 50 mm | 12 pç |
| Água fria - Aparelho |  |
| Bebedouro |  |
| 20mm x 1/2" | 12 pç |
| Torneira de lavatório |  |
| 20 mm - 1/2" | 28 pç |
| Vaso Sanitário c/ cx. acoplada |  |
| 1/2" | 36 pç |
| Vaso sanitário p/ caixa de descarga |  |
| 1/2" | 4 pç |
| Água fria - Metais |  |
| Registro bruto de gaveta industrial |  |
| 1.1/4" | 1 pç |
| 2.1/2" | 1 pç |
| Registro de gaveta c/ canopla cromada |  |
| 1/2" | 12 pç |
| 3/4" | 12 pç |
| Registro de pressão c/ canopla cromada |  |
| 1/2" | 4 pç |
| Água fria - PVC Acessórios |  |
| Bolsa de ligação p/ vaso sanitário |  |
| 1.1/2" | 40 pç |
| Cx. de descarga s/ engate flexível |  |
| Branco - cinza - bege - caramelo | 4 pç |
| Engate flexível cobre cromado com canopla |  |
| 1/2 - 30cm | 36 pç |
| Engate flexível plástico |  |
| 1/2 - 30cm | 40 pç |
| Tubo de descida de embutir p/ cx. descarga |  |
| 40" | 4 pç |
| Água fria - PVC misto soldável |  |
| Joelho 90 soldável c/ rosca |  |
| 20 mm - 1/2" | 40 pç |
| Luva soldável c/ rosca |  |
| 20 mm -1/2" | 4 pç |
| Água fria - PVC rígido soldável |  |
| Adapt sold c/ flange fixo p cx. d´água |  |
| 20 mm - 1/2" | 1 pç |
| Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água |  |
| 40 mm - 1.1/4" | 2 pç |
| 75 mm - 2.1/2" | 1 pç |
| Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro |  |
| 20 mm - 1/2" | 28 pç |
| 25 mm - 3/4" | 24 pç |
| 40 mm - 1.1/4" | 2 pç |
| 75 mm - 2.1/2" | 2 pç |
| Bucha de redução sold. curta |  |
| 25 mm - 20 mm | 13 pç |
| 75 mm - 60 mm | 1 pç |
| Bucha de redução sold. longa |  |
| 32 mm - 20 mm | 2 pç |
| 75 mm - 50 mm | 3 pç |
| Bóia |  |
| 20 mm - 1/2 " | 1 pç |
| Curva 90 soldável |  |
| 20 mm | 41 pç |
| 25 mm | 39 pç |
| 32 mm | 2 pç |
| 40 mm | 2 pç |
| 60 mm | 2 pç |
| 75 mm | 1 pç |
| Luva de redução soldável |  |
| 25 mm - 20 mm | 4 pç |
| Luva soldável |  |
| 20 mm | 7 pç |
| 25 mm | 17 pç |
| Tubos |  |
| 20 mm | 108,56 m |
| 25 mm | 69,51 m |
| 32 mm | 44,63 m |
| 40 mm | 30,16 m |
| 50 mm | 6,11 m |
| 60 mm | 4,40 m |
| 75 mm | 10,32 m |
| Tê 90 soldável |  |
| 32 mm | 1 pç |
| 40 mm | 1 pç |
| 75 mm | 3 pç |
| Tê de redução 90 soldável |  |
| 25 mm - 20 mm | 37 pç |
| 32 mm - 25 mm | 1 pç |
| 75 mm - 60 mm | 1 pç |
| Água fria - PVC soldável azul c/ bucha latão |  |
| Joelho 90º soldável com bucha de latão |  |
| 20 mm - 1/2" | 24 pç |
| Tê sold c/ bucha latão bolsa central |  |
| 20 mm- 1/2" | 16 pç |

Getulio Silveira Alves

CREA-MG 32701/D