## Plan1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA | PRÉDIO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-(3ª fase) | LOCAL ; | UNAÍ - MG | DATA:MAIO/2009 |  | PÁGINA 01/ 09
ÍTEM | DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANT. | UNITÁRIO | TOTAL | TOTAL DO ÍTEM
1 | COBERTURA
1.1 | estrutura de madeira de primeira qualidade em 02 águas para telha de fi-
| brocimento , conforme projeto , área projeção horizontal | m² | 317.6 | 40.27 | 12789.752
1.2 | cobertura em telha de fibrocimento,6 mm de espessura , fixada com para-
| fuzo zincado e arruela de vedação | m² | 317.6 | 65.46 | 20790.096
1.3 | cumeeira em telha de fibrocimento | m² | 18.9 | 43.88 | 829.332
1.4 | rufo em chapa galvanizada 26 AWG - 28 cm | m | 32.1 | 19.47 | 624.987
1.5 | calha em chapa galvanizada 26 AWG , área molhada = 0,80 m | m | 42.45 | 62.11 | 2636.5695 | 37670.74
2 | SERRALHERIA
2.1 | janelas de correr, em alumínio anodizado cor natural , conforme projeto | m² | 179.1 | 308.81 | 55307.871
2.2 | portas de correr , em alumínio anodizado cor natural , conforme projeto | m² | 50.5 | 544.74 | 27509.37
2.3 | guarda corpo em tubo industrial chapa 16 , diam. 50 mm, conf. projeto | m² | 116.7 | 126 | 14704.2
2.4 | corrimão em tubo industrial chapa 16 , diam. 50 mm, conf. projeto | m | 93 | 55 | 5115
2.5 | painel fixo em alumínio anodizado cor natural , conforme projeto | m² | 163.6 | 308.81 | 50521.316
2.6 | porta corta-fogo PCF-90 | U | 7 | 700.72 | 4905.04
2.7 | cobertura em alumínio anodizado cor natural , conforme projeto(entrada) | m² | 4.8 | 308.81 | 1482.288
2.8 | portão em metalon 100x40 mm , chapa 18 AWG ,e tela soldada , 02 folhas
com sistema de acionamento a distância e pintado com tinta automotiva ,
| medindo 3,90x2,00 m , conforme projeto | m2 | 7.8 | 550 | 4290 | 163835.09
3 | CARPINTARIA
3.1 | porta completa em madeira tipo prancheta , para verniz , completa , com
fechadura tipo cilindro , sendo:
3.1.1 | medindo : 0,80 x 2,10 m | U | 13 | 365.93 | 4757.09
3.1.2 | medindo : 0,60 x 2,10 m | U | 2 | 384.95 | 769.9
3.1.3 | divisórias para box dos sanitários em chapas de drywall impermeabiliza-
das , incluindo as portas e ferragens de fixação e tranca das portas , tipo
| livre-ocupado | m² | 145.8 | 193.13 | 28158.354 | 33685.34
4 | REVESTIMENTO
4.1 | revestimento em argamassa de cimento e areia desempenada a feltro ,
| espessura mínima 2,0 cm (paredes,tetos e muros) | m² | 7583.95 | 13.89 | 105341.0655
4.2 | revestimento cerâmico , extra , assentado com argamassa prefabricada
| rejuntamento de cerâmica com rejunte prefabricado | m² | 508 | 39.7 | 20167.6 | 125508.6655
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA | PRÉDIO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-(3ª fase) | LOCAL ; | UNAÍ - MG | DATA:MAIO/2009 |  | PÁGINA 02 / 09
ÍTEM | DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANT. | UNITÁRIO | TOTAL | TOTAL DO ÍTEM
5 | PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS
5.1 | regularização de piso para assentamento de granito com argamassa de
| cimento e areia , traço 1:3 , espessura 2,5 cm. | m² | 2031.75 | 14.53 | 29521.3275
5.2 | granito polido assentado nas varandas e sanitários,icluindo rejuntamento
| padrão "branco Dallas" | m² | 2031.75 | 160.71 | 326522.5425
5.3 | piso de concreto intertravado, espessura 6 cm, assentado sobre colchão
| de areia ,para o passeio e rampa da garagem | m² | 112.05 | 44.64 | 5001.912
5.4 | granito apicoado assentado no foyer de entrada | m² | 20.5 | 150 | 3075
5.5 | piso em concreto Fck=18,0 Mpa ,espes. 10 cm, acabado , para a garagem | m² | 323.2 | 18.3 | 5914.56
5.6 | regularização de espelho e patamares das escadas com argamassa de
| cimento e areia , traço 1: 3 , espessura 2, 5 cm. | m² | 124.5 | 14.53 | 1808.985
5.7 | rodapé em granito branco Dallas , largura 7,0 cm , pisos e escada,assent. | m | 670 | 81.34 | 54497.8
5.8 | soleira em granito branco Dallas , espessura 2,0 cm , assentada | m² | 58.2 | 104.85 | 6102.27 | 432444.4
6 | VIDROS
6.1 | vidro temperado 6 mm de espessura | m² | 128.8 | 219.63 | 28288.344
6.2 | vidro fumê 5 mm de espessura | m² | 232.3 | 106.3 | 24693.49
6.3 | espelho medindo :1,20x0,80 , fixado sobre as bancadas | m² | 11.5 | 70 | 805
6.4 | espelho medindo :0,60x0,60 , fixado sobre os lavatórios | m² | 0.72 | 70 | 50.4 | 53837.23
7 | PINTURA
7.1 | massa acrílica para paredes internas | m² | 2494 | 7.82 | 19503.08
7.2 | tinta acrílica para paredes internas | m² | 2494 | 12.32 | 30726.08
7.3 | tinta acrílica texturizada , branco gelo ,para paredes externas | m² | 1347.55 | 10.19 | 13731.5345
7.4 | tinta acrílica texturizada rústica , ocre colonial ,para paredes externas | m² | 318 | 10.19 | 3240.42
7.5 | tinta PVA látex para teto , mínimo 02 demãos | m² | 2472.55 | 8.99 | 22228.2245
7.6 | tinta PVA látex para parede(garagem) , mínimo 02 demãos | m² | 138.5 | 8.99 | 1245.115
7.7 | verniz sobre madeira | m² | 48.75 | 10.2 | 497.25
7.8 | tinta automotiva sobre esquadrias metálicas, perfeito cobrimento , corri-
| mãos , guarda-corpos e portas corta-fogo | m² | 259.8 | 22 | 5715.6
7.9 | pintura de muro com tinta acrílica | m² | 125.16 | 12.32 | 1541.9712
7.1 | impermeabilização de reservatório elevado com manta asfáltica | m² | 44 | 23.25 | 1023 | 99452.28
8 | DIVERSOS
8.1 | bancadas em granito "branco Dallas ,incluindo cubas,med. 1,85 x 0,55 m | m² | 14.25 | 202 | 2878.5
8.2 | grelha em cantoneira de ferro para a garagem | m² | 1.45 | 120 | 174
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA | PRÉDIO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-(3ª fase) | LOCAL ; | UNAÍ - MG | DATA:MAIO/2009 |  | PÁGINA 03/ 09
ÍTEM | DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANT. | UNITÁRIO | TOTAL | TOTAL DO ÍTEM
8.3 | elevador para 08 pessoas , vel. 1,5 m / s , p/cadeirante e freq. variável | U | 1 | 85000 | 85000
8.4 | grama e paisagismo | m² | 132 | 11.26 | 1486.32
8.5 | impermeabilização de laje com manta | m² | 37.65 | 53.41 | 2010.8865
8.6 | suporte para condicionador de ar em fibra de vidro-instalado | U | 46 | 180 | 8280 | 99829.7065
9 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
9.1 | bombas schneider BC-92S HB 0.5 CV | U | 2 | 887.31 | 1774.62
9.2 | registro de esfera 1/2" | U | 2 | 19.8 | 39.6
9.3 | registro de esfera borboleta bruto PVC 1/2" | U | 1 | 19.8 | 19.8
9.4 | adaptador p/ tubo de pilietileno1/2" | U | 1 | 3.5 | 3.5
9.5 | colar de tomada em PVC | U | 1 | 22 | 22
9.6 | joelho soldável c/ rosca 20mm - 1/2" | U | 3 | 4.63 | 13.89
9.7 | tubos 1/2" | m | 0.5 | 3.45 | 1.725
9.8 | adapt. sold. c/ flange fixo p/ caixa d'água 20mm - 1/2" | U | 1 | 12.22 | 12.22
9.9 | adapt. sold. c/ flange fixo p/ caixa d'água 32mm - 1" | U | 1 | 14.76 | 14.76
9.10 | adapt. sold. curto c/ bolsa-rosca p/ registro 20mm - 1/2" | U | 4 | 8.95 | 35.8
9.11 | curva 90 soldável 20mm | U | 4 | 4.98 | 19.92
9.12 | curva 90 soldável 32mm | U | 9 | 9.13 | 82.17
9.13 | joelho 90° soldável 20mm | U | 1 | 3.49 | 3.49
9.14 | luva soldável 32mm | U | 1 | 3.45 | 3.45
9.15 | tubos 20mm | m | 9 | 3.57 | 32.13
9.16 | tubos 32mm | m | 24 | 8.41 | 201.84
9.17 | tê soldável 20mm | U | 1 | 4.24 | 4.24
9.18 | caixa de inspeção esgoto simples CE-60x60 cm | U | 3 | 150 | 450
9.19 | caixa de inspeção esgoto simples CE-80x80 cm | U | 1 | 180 | 180
9.20 | caixa sifonada 150x150x50 | U | 16 | 44.85 | 717.6
9.21 | curva 45 longa 100mm | U | 27 | 36.47 | 984.69
9.22 | curva 45 longa 40mm | U | 36 | 8.7 | 313.2
9.23 | curva 90 curta 100mm | U | 41 | 25.98 | 1065.18
9.24 | curva 90 curta 40mm | U | 40 | 8.25 | 330
9.25 | joelho 45 100mm | U | 4 | 27.68 | 110.72
9.26 | joelho 90 150mm | U | 1 | 85.23 | 85.23
9.27 | joelho 90 50mm | U | 17 | 10.82 | 183.94
9.28 | joelho 90 c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2" | U | 40 | 7.84 | 313.6
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA | PRÉDIO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-(3ª fase) | LOCAL ; | UNAÍ - MG | DATA:MAIO/2009 |  | PÁGINA 04 / 09
ÍTEM | DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANT. | UNITÁRIO | TOTAL | TOTAL DO ÍTEM
9.29 | junção simples 100mm - 50mm | U | 16 | 22.22 | 355.52
9.30 | junção simples 100mm - 100mm | U | 24 | 46.07 | 1105.68
9.31 | junção simples 150mm - 100mm | U | 1 | 101.98 | 101.98
9.32 | tubo PVC ponta-bolsa c/ virola 100mm - 4" | m | 140 | 18.39 | 2574.6
9.33 | tubo PVC ponta-bolsa c/ virola 150mm - 6" | m | 106 | 37.36 | 3960.16
9.34 | tubo PVC ponta-bolsa c/ virola 50mm - 2" | m | 78 | 12.15 | 947.7
9.35 | tubo rígido c/ ponta e bolsa soldável 40 mm | m | 150 | 8.43 | 1264.5
9.36 | tê sanitário 100mm - 100mm | U | 18 | 26.01 | 468.18
9.37 | tê sanitário 50mm - 50mm | U | 25 | 13.63 | 340.75
9.38 | ralo corpo sifonado cônico 100x40mm | U | 1 | 17.09 | 17.09
9.39 | ralo corpo caixa seca 100x100x40mm | U | 5 | 21.45 | 107.25
9.40 | curva 45 longa 150mm | U | 2 | 76.64 | 153.28
9.41 | curva 45 longa 50mm | U | 2 | 12.31 | 24.62
9.42 | curva 45 longa 40mm | U | 1 | 8.7 | 8.7
9.43 | curva 90 curta 40mm | U | 1 | 8.25 | 8.25
9.44 | curva 90 curta 50mm | U | 1 | 13.15 | 13.15
9.45 | curva 90 longa 150mm | U | 3 | 93.82 | 281.46
9.46 | curva 90 longa 50mm | U | 1 | 41.22 | 41.22
9.47 | joelho 90 - 50 mm | U | 2 | 7.76 | 15.52
9.48 | junção simples 150mm - 75mm | U | 1 | 45.2 | 45.2
9.49 | tê 90- 40mm | U | 7 | 8.43 | 59.01
9.50 | tê sanitário redução 150mm - 100mm | U | 2 | 59.07 | 118.14
9.51 | curva 45 longa 50mm | U | 24 | 12.31 | 295.44
9.52 | curva 90 curta 50mm | U | 7 | 13.15 | 92.05
9.53 | tubo PVC ponta-bolsa c/ virola 75mm - 3" | m | 42 | 16.43 | 690.06
9.54 | tê sanitário 75mm - 50mm | U | 12 | 147.69 | 1772.28
9.55 | bebedouro 20mm x 1/2" | U | 12 | 743.3 | 8919.6
9.56 | torneira de lavatório 20mm - 1/2" | U | 30 | 109.11 | 3273.3
9.57 | vaso sanitário c/ cx acoplada 1/2" | U | 44 | 372.98 | 16411.12
9.58 | registro bruto de gaveta industrial 1.1/4" | U | 1 | 64.85 | 64.85
9.59 | registro bruto de gaveta industrial 2.1/2" | U | 1 | 261.08 | 261.08
9.60 | registro de gaveta c/ canopla cromada 1/2" | U | 12 | 80.87 | 970.44
9.61 | registro de gaveta c/ canopla cromada 3/4" | U | 12 | 81.27 | 975.24
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA | PRÉDIO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-(3ª fase) | LOCAL ; | UNAÍ - MG | DATA:MAIO/2009 |  | PÁGINA 05 / 09
ÍTEM | DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANT. | UNITÁRIO | TOTAL | TOTAL DO ÍTEM
9.62 | registro de pressão c/ canopla cromada 1/2" | U | 4 | 80.87 | 323.48
9.63 | bolsa de ligação p/ vaso sanitário 1.1/2" | U | 40 | 8.25 | 330
9.64 | engate flexível plástico 1/2 - 30 cm | U | 40 | 3.5 | 140
9.65 | joelho 90 soldável c/ rosca 20mm - 1/2" | U | 40 | 7.66 | 306.4
9.66 | luva soldável c/ rosca 20mm - 1/2" | U | 4 | 4.63 | 18.52
9.67 | adapt. sold. c/ flange fixo p/ caixa d'água 20 mm - 1/2" | U | 1 | 12.22 | 12.22
9.68 | adap. sold. c/ flange livre p/ caixa d'água 40 mm - 1.1/4" | U | 2 | 18.78 | 37.56
9.69 | adap. sold. c/ flange livre p/ caixa d'água 75 mm - 2.1/2" | U | 1 | 136.33 | 136.33
9.70 | adapt. sold. curto c/ bolsa-rosca p/ registro 20 mm - 1/2" | U | 28 | 9.74 | 272.72
9.71 | adapt. sold. curto c/ bolsa-rosca p/ registro 25 mm - 3/4" | U | 24 | 11.74 | 281.76
9.72 | adapt. sold. curto c/ bolsa-rosca p/ registro 40 mm - 1.1/4" | U | 2 | 22.74 | 45.48
9.73 | adapt. sold. curto c/ bolsa-rosca p/ registro 75 mm - 2.1/2" | U | 2 | 38.59 | 77.18
9.74 | luva de redução sold. 25 mm - 20 mm | U | 17 | 2.72 | 46.24
9.75 | luva de redução sold. 75 mm - 60 mm | U | 1 | 10.83 | 10.83
9.76 | luva de redução sold. 32 mm - 20 mm | U | 2 | 4.22 | 8.44
9.77 | luva de redução sold. 75 mm - 50 mm | U | 3 | 10.83 | 32.49
9.78 | torneira bóia 20 mm - 1/2" | U | 1 | 40.75 | 40.75
9.79 | curva 90 soldável 20 mm | U | 41 | 4.98 | 204.18
9.80 | curva 90 soldável 25 mm | U | 39 | 5.73 | 223.47
9.81 | curva 90 soldável 32 mm | U | 2 | 9.13 | 18.26
9.82 | curva 90 soldável 40 mm | U | 2 | 15.42 | 30.84
9.83 | curva 90 soldável 60 mm | U | 2 | 34.65 | 69.3
9.84 | curva 90 soldável 75 mm | U | 1 | 45.34 | 45.34
9.85 | luva soldável 20 mm | U | 7 | 2.31 | 16.17
9.86 | luva soldável 25 mm | U | 17 | 2.51 | 42.67
9.87 | tubo 20 mm | m | 114 | 8.96 | 1021.44
9.88 | tubo 25 mm | m | 72 | 10.52 | 757.44
9.89 | tubo 32 mm | m | 48 | 16.58 | 795.84
9.90 | tubo 40 mm | m | 36 | 21.58 | 776.88
9.91 | tubo 50 mm | m | 9 | 24.69 | 222.21
9.92 | tubo 60 mm | m | 6 | 36.47 | 218.82
9.93 | tubo 75 mm | U | 12 | 52.36 | 628.32
9.94 | tê 90 soldável 32 mm | U | 1 | 6.57 | 6.57
9.95 | tê 90 soldável 40 mm | U | 1 | 13.09 | 13.09
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA | PRÉDIO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-(3ª fase) | LOCAL ; | UNAÍ - MG | DATA:MAIO/2009 |  | PÁGINA 06 / 09
ÍTEM | DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANT. | UNITÁRIO | TOTAL | TOTAL DO ÍTEM
9.95 | tê 90 soldável 75 mm | U | 3 | 56.34 | 169.02
9.96 | tê de redução 90 soldável 25 mm - 20 mm | U | 37 | 5.59 | 206.83
9.97 | tê de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm | U | 1 | 7.64 | 7.64
9.98 | tê de redução 90 soldável 75 mm - 60 mm | U | 1 | 37.67 | 37.67
9.99 | joelho 90º soldável com bucha de latão 20 mm - 1/2" | U | 24 | 7.66 | 183.84
9.100 | tê sold. c/ bucha latão bolsa central 20 mm - 1/2" | U | 16 | 6.27 | 100.32
9.101 | reservatório enterrado com capacidade útil de 8,0 m3 , em alvenaria/com-
creto , revestido com argamassa de cimento e areia e impermeabilizado ,
| conforme projeto. | U | 1 | 3250 | 3250
9102 | lavatório de louça com coluna | U | 2 | 350 | 700 | 64623.3
10 | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO ( ferro maleável)
10.1 | bombas schneider BPI - 21 R/F 2 1/2 5CV | U | 1 | 2232.47 | 2232.47
10.2 | adapt. p/ cx. d'água de concreto 150 mm 2.1/2" | U | 1 | 43.1 | 43.1
10.3 | bujão 2.1/2" | U | 1 | 20.33 | 20.33
10.4 | cotovelo 90 2.1/2" | U | 3 | 60.8 | 182.4
10.5 | curva macho 2.1/2" | U | 1 | 136.82 | 136.82
10.6 | curva macho-fêmea 2.1/2" | U | 1 | 124.35 | 124.35
10.7 | luva 2.1/2" | U | 9 | 43.12 | 388.08
10.8 | niple dulo 2.1/2" | U | 3 | 30.6 | 91.8
10.9 | tubo de aço galvanizado 65 mm - 2.1/2" | m | 48 | 71.96 | 3454.08
10.10 | tê 2.1/2" | U | 6 | 78.79 | 472.74
10.11 | tê 45 - 2.1/2" | U | 3 | 113.9 | 341.7
10.12 | união ass.de ferro cônico macho fêmea 21/2" | U | 2 | 131.09 | 262.18
10.13 | adaptador storz - roscas interna 2.1/2" | U | 8 | 50.4 | 403.2
10.14 | caixa para abrigo de mangueiras 70 x 50 x 25 cm | U | 7 | 105 | 735
10.15 | chave para conexão de mangote tipo rosca - pino dulpa - 1.1/2" x 2.1/2" | U | 7 | 14 | 98
10.16 | esguincho jato sólido 2 1/2" 16mm | U | 7 | 278.6 | 1950.2
10.17 | mangueiras 2 1/2" 15m | U | 14 | 448 | 6272
10.18 | niple paralelo em ferro maleável 2 1/2" | U | 7 | 30.6 | 214.2
10.19 | registro de gaveta com haste ascendente de bronze 2 1/2" | U | 1 | 92.4 | 92.4
10.20 | registro globo 2 1/2" 45º | U | 7 | 62.4 | 436.8
10.21 | tampão cego com corrente tipo atorz 2 1/2" | U | 8 | 51.6 | 412.8
10.22 | tampão de ferro fundido para passeio com inscrição " hidrante" com telar
| (70x60) cm | U | 1 | 138 | 138
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA | PRÉDIO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-(3ª fase) | LOCAL ; | UNAÍ - MG | DATA:MAIO/2009 |  | PÁGINA 07 / 09
ÍTEM | DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANT. | UNITÁRIO | TOTAL | TOTAL DO ÍTEM
10.23 | registro bruto de gaveta industrial 2 1/2" | U | 1 | 261.08 | 261.08
10.24 | válvula de retenção horiz c/ portinhola 2 1/2" | U | 1 | 192.55 | 192.55
10.25 | placas de sinalização em acrílico com dimensões e dizeres com.projeto | U | 40 | 20 | 800 | 19756.28
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.1 | luminária de emergência fixação externa completa | U | 22 | 120 | 2640
11.2 | luminária tipo comercial 2 x 40W - fixação externa | U | 245 | 114.17 | 27971.65
11.3 | luminária tipo globo de 18W - completa | U | 8 | 35.11 | 280.88
11.4 | luminária tipo tartaruga com lâmpada de 18W - completa |  | 8 | 40 | 320
11.5 | disjuntor termomagnético monopolar de 10 A |  | 1 | 15.48 | 15.48
11.6 | disjuntor termomagnético monopolar de 15 A |  | 27 | 15.48 | 417.96
11.7 | disjuntor termomagnético monopolar de 30 A |  | 24 | 15.47 | 371.28
11.8 | disjuntor termomagnético bipolar de 30 A |  | 3 | 59.67 | 179.01
11.9 | disjuntor termomagnético bipolar de 60 A |  | 1 | 59.68 | 59.68
11.10 | disjuntor termomagnético bipolar de 70 A |  | 8 | 62.3 | 498.4
11.11 | disjuntor termomagnético bipolar de 100 A |  | 1 | 80 | 80
11.12 | caixa de embutir 4 x 2 retangular |  | 222 | 3.1 | 688.2
11.13 | tomada 2P + T linha de primeira |  | 203 | 9.51 | 1930.53
11.14 | tomada para ar condicionado linha de primeira |  | 35 | 12.5 | 437.5
11.15 | tomada para TV | U | 10 | 9.51 | 95.1
11.16 | interruptor simples de uma secção | U | 35 | 12.45 | 435.75
11.17 | interruptor simples de duas secções | U | 5 | 14.88 | 74.4
11.18 | quadro de proteção com barramento para 20 proteções de embutir | U | 8 | 272.81 | 2182.48
11.19 | caixa de passagem de 40 x 40 de embutir | U | 8 | 75.08 | 600.64
11.20 | fio de 2,5 mm² | m | 3000 | 3.09 | 9270
11.21 | fio de 4,0 mm² | m | 2000 | 4.02 | 8040
11.22 | fio de 6,0 mm² | m | 800 | 5.01 | 4008
11.23 | cabo de 16,00 mm² | m | 500 | 11.6 | 5800
| cabo de 25,00 mm² | m | 300 | 16.87 | 5061 | 71457.94
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA | PRÉDIO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-(3ª fase) | LOCAL ; | UNAÍ - MG | DATA:MAIO/2009 |  | PÁGINA 08 / 09
ÍTEM | DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANT. | UNITÁRIO |  | TOTAL DO ÍTEM
12 | INSTALAÇÕES DE DADOS E VOZ
12.1 | tomada RJ 11 completa | U | 84 | 21.6 | 1814.4
12.2 | tomada RJ 45 completa | U | 84 | 49.35 | 4145.4
12.3 | conectores RJ 11 | U | 90 | 0.67 | 60.3
12.4 | conectores RJ 45 | U | 90 | 0.9 | 81
12.5 | eletroduto 16 mm sanfonado | m | 1750 | 2.55 | 4462.5
12.6 | caixa 40 x 40 de embutir - fundo de madeira | U | 7 | 58.5 | 409.5
12.7 | cabo rede informática | m | 2500 | 2.1 | 5250
12.8 | cabo rede telefone | m | 2500 | 0.9 | 2250
12.9 | caixa 4 x 4 metal de embutir | U | 168 | 1.95 | 327.6 | 18800.7
13 | PÁRA-RAIOS
13.1 | suporte guia TEL 241 | U | 75 | 7.42 | 556.5
13.2 | suporte guia TEL 290 | U | 4 | 23.25 | 93
13.3 | abraçadeira guia simples duas descidas TEL 360 | U | 6 | 19.35 | 116.1
13.4 | terminal aéreo TEL 045 com conector 5021 | U | 20 | 24 | 480
13.5 | conector paralelo TEL 711 | U | 40 | 8.25 | 330
13.6 | pára-raios tipo Franklin | U | 1 | 52.5 | 52.5
13.7 | haste de cobre para aterramento | U | 11 | 90 | 990
13.8 | cabo cobre nu 35 mm² | m | 300 | 25.35 | 7605
13.9 | eletroduto 40 mm | m | 10 | 45 | 450 | 10673.1
14 | MURO
14.1 | muro em alavenaria de tijolo cerâmico furado ,espessura 10 cm s revestir
| com pilares a cada 2,50 m e cinta de respaldo , incluindo chapisco | m2 | 41.16 | 39 | 1605.24 | 1605.24
15 | PADRÃO ELÉTRICO CEMIG
15.1 | caixa CM-03 | U | 1 | 220 | 220
15.2 | caixa 20x20 | U | 1 | 12 | 12
15.3 | eletroduto de PVC 2 1/2" | m | 60 | 4.35 | 261
15.4 | eletroduto de ferro galvanizado 2 1/2" | m | 12 | 15.06 | 180.72
15.5 | curva de ferro galvanizado 90x2 1/2" | U | 1 | 47.16 | 47.16
15.5 | cabeçote 2 1/2" | U | 1 | 11.08 | 11.08
15.6 | curva de PVC 90x2 1/2" | U | 1 | 10.04 | 10.04
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA | PRÉDIO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-(3ª fase) | LOCAL ; | UNAÍ - MG | DATA:MAIO/2009 |  | PÁGINA 09 / 09
ÍTEM | DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANT. | UNITÁRIO |  | TOTAL DO ÍTEM
15.7 | curva "S" PVC 2 1/2" | U | 2 | 12.57 | 25.14
15.8 | bucha de alumínio 2 1/2" | U | 2 | 3.36 | 6.72
15.9 | bucha de redução 2 x 3/4" | U | 1 | 1.3 | 1.3
15.1 | eletroduto PVC 3/4" | m | 6 | 2.35 | 14.1
15.11 | curva "S" PVC 3/4" | U | 1 | 1.17 | 1.17
15.12 | curva de PVC 90x3/4" | U | 1 | 1.04 | 1.04
15.13 | haste terra | U | 3 | 57.64 | 172.92
15.14 | luva PVC 2 1/2" | U | 6 | 2.48 | 14.88
15.15 | terminal 70 mm | U | 1 | 6.5 | 6.5
15.16 | terminal 120 mm | U | 1 | 9.92 | 9.92
15.17 | conector 120 mm | U | 1 | 18.07 | 18.07
15.18 | disjuntor 3x200 A | U | 3 | 244.97 | 734.91
15.19 | arame galvanizado nº 14 | kg | 2 | 16.77 | 33.54
15.2 | tampão T-33 CEMIG | U | 2 | 107.5 | 215
15.21 | tampão T-16 | U | 3 | 45.5 | 136.5
15.22 | fio condutor 2,5 mm² | m | 10 | 1.02 | 10.2
15.23 | cabo 120 mm² x 660/1000V , isolação dupla- preto | m | 111 | 83.5 | 9268.5
15.24 | cabo 120 mm² x 660/1000V , isolação dupla- azul | m | 37 | 83.5 | 3089.5
15.25 | cabo 50 mm² x 750 V , isolação dupla - verde | m | 4 | 21.47 | 85.88
15.26 | cabo 16 mm² , nú | m | 9 | 7.2 | 64.8
15.27 | rolo de fita isolante com 20 m | U | 1 | 5.9 | 5.9
15.28 | rolo de fita isolante com 10 m | U | 1 | 16.8 | 16.8
15.29 | abraçadeira | u | 20 | 0.4 | 8 | 14683.29
| VALOR ESTIMADO DA OBRA |  |  |  |  | 1247863.31
ENG. GETULIO SILVEIRA ALVES / CREA-MG 32.701/D